## calibration_pressure_zresults
timestamp | bme_pressure | analogue_pressure | diff
2020-02-18 17:10:32:583667 | 572.2573 | 575.8582 | 3.6009
2020-02-18 17:10:32:881625 | 571.5766 | 560.7484 | -10.8283
2020-02-18 17:10:33:182653 | 569.4788 | 554.4526 | -15.0262
2020-02-18 17:10:33:483794 | 566.8463 | 538.0837 | -28.7626
2020-02-18 17:10:33:784898 | 566.0851 | 563.2667 | -2.8185
2020-02-18 17:10:34:086134 | 567.1102 | 568.3033 | 1.193
2020-02-18 17:10:34:387210 | 568.4392 | 556.9709 | -11.4682
2020-02-18 17:10:34:688055 | 568.0763 | 568.3033 | 0.22695
2020-02-18 17:10:34:988975 | 568.0466 | 575.8582 | 7.8116
2020-02-18 17:10:35:290173 | 567.6849 | 559.4892 | -8.1956
2020-02-18 17:10:35:591024 | 568.1357 | 559.4892 | -8.6465
2020-02-18 17:10:35:892233 | 568.3974 | 578.3765 | 9.979
2020-02-18 17:10:36:193235 | 567.9575 | 574.599 | 6.6416
2020-02-18 17:10:36:494340 | 568.6363 | 564.5258 | -4.1105
2020-02-18 17:10:36:795388 | 568.6832 | 565.785 | -2.8982
2020-02-18 17:10:37:096452 | 571.0571 | 577.1173 | 6.0603
2020-02-18 17:10:37:397487 | 571.3502 | 575.8582 | 4.5079
2020-02-18 17:10:37:696892 | 571.6989 | 573.3399 | 1.641
2020-02-18 17:10:37:999047 | 572.3246 | 573.3399 | 1.0152
2020-02-18 17:10:38:300304 | 571.4491 | 573.3399 | 1.8908
2020-02-18 17:10:38:602391 | 570.3861 | 579.6356 | 9.2495
2020-02-18 17:10:38:904693 | 570.0964 | 540.602 | -29.4944
2020-02-18 17:10:39:205961 | 568.8603 | 577.1173 | 8.257
2020-02-18 17:10:39:506987 | 569.4963 | 562.0075 | -7.4888
2020-02-18 17:10:39:807847 | 569.0477 | 558.2301 | -10.8177
2020-02-18 17:10:40:109607 | 568.9626 | 568.3033 | -0.65929
2020-02-18 17:10:40:410725 | 566.0322 | 555.7118 | -10.3204
2020-02-18 17:10:40:711915 | 565.9425 | 568.3033 | 2.3608
2020-02-18 17:10:41:013097 | 566.2721 | 575.8582 | 9.586
2020-02-18 17:10:41:314184 | 569.5409 | 570.8216 | 1.2807
2020-02-18 17:10:41:615395 | 570.1461 | 565.785 | -4.3611
2020-02-18 17:10:41:916276 | 570.8285 | 574.599 | 3.7706
2020-02-18 17:10:42:217077 | 571.7086 | 578.3765 | 6.6679
2020-02-18 17:10:42:517938 | 572.4178 | 575.8582 | 3.4403
2020-02-18 17:10:42:818964 | 572.4504 | 572.0807 | -0.36969
2020-02-18 17:10:43:120194 | 570.9788 | 573.3399 | 2.3611
2020-02-18 17:10:43:421101 | 570.4164 | 578.3765 | 7.96
2020-02-18 17:10:43:722597 | 570.5993 | 579.6356 | 9.0363
2020-02-18 17:10:44:023680 | 570.6593 | 558.2301 | -12.4292
2020-02-18 17:10:44:324807 | 569.6666 | 536.8245 | -32.8421
2020-02-18 17:10:44:625734 | 568.4648 | 541.8611 | -26.6037
2020-02-18 17:10:44:926548 | 568.3054 | 548.1569 | -20.1485
2020-02-18 17:10:45:227696 | 568.4728 | 573.3399 | 4.8671
2020-02-18 17:10:45:528966 | 568.0688 | 567.0441 | -1.0247
2020-02-18 17:10:45:830258 | 569.1317 | 558.2301 | -10.9016
2020-02-18 17:10:46:131460 | 569.3397 | 572.0807 | 2.741
2020-02-18 17:10:46:432800 | 567.8688 | 575.8582 | 7.9894
2020-02-18 17:10:46:733619 | 564.9305 | 565.785 | 0.85452
2020-02-18 17:10:47:034839 | 565.8144 | 555.7118 | -10.1026
2020-02-18 17:10:47:336060 | 566.4961 | 559.4892 | -7.0069
2020-02-18 17:10:47:637209 | 567.0773 | 575.8582 | 8.7809
2020-02-18 17:10:47:938139 | 566.7955 | 575.8582 | 9.0627
2020-02-18 17:10:48:239437 | 565.5258 | 560.7484 | -4.7774
2020-02-18 17:10:48:540265 | 566.8355 | 562.0075 | -4.828
2020-02-18 17:10:48:841299 | 567.3876 | 572.0807 | 4.6932
2020-02-18 17:10:49:142440 | 568.0362 | 572.0807 | 4.0445
2020-02-18 17:10:49:443408 | 568.0916 | 568.3033 | 0.21167
2020-02-18 17:10:49:744640 | 567.1487 | 573.3399 | 6.1912
2020-02-18 17:10:50:045876 | 566.4961 | 575.8582 | 9.3621
2020-02-18 17:10:50:347041 | 567.0081 | 535.5654 | -31.4427
2020-02-18 17:10:50:648214 | 567.5698 | 563.2667 | -4.3031
2020-02-18 17:10:50:949522 | 568.5596 | 568.3033 | -0.25637
2020-02-18 17:10:51:250805 | 568.5413 | 562.0075 | -6.5338
2020-02-18 17:10:51:551940 | 569.3111 | 574.599 | 5.2879
2020-02-18 17:10:51:853407 | 570.0501 | 558.2301 | -11.82
2020-02-18 17:10:52:154750 | 570.3033 | 579.6356 | 9.3324
2020-02-18 17:10:52:456356 | 569.9844 | 564.5258 | -5.4585
2020-02-18 17:10:52:757390 | 569.4123 | 570.8216 | 1.4093
2020-02-18 17:10:53:058402 | 569.2317 | 574.599 | 5.3673
2020-02-18 17:10:53:359510 | 568.3928 | 569.5624 | 1.1697
2020-02-18 17:10:53:660655 | 567.3121 | 575.8582 | 8.546
2020-02-18 17:10:53:961632 | 567.2092 | 564.5258 | -2.6834
2020-02-18 17:10:54:262851 | 567.2721 | 535.5654 | -31.7067
2020-02-18 17:10:54:563928 | 567.2155 | 563.2667 | -3.9488
2020-02-18 17:10:54:865034 | 567.079 | 565.785 | -1.294
2020-02-18 17:10:55:166147 | 567.8544 | 559.4892 | -8.3652
2020-02-18 17:10:55:467230 | 568.2784 | 575.8582 | 7.5797
2020-02-18 17:10:55:768293 | 568.435 | 556.9709 | -11.4641
2020-02-18 17:10:56:069705 | 567.5521 | 569.5624 | 2.0103
2020-02-18 17:10:56:371018 | 568.3236 | 573.3399 | 5.0163
2020-02-18 17:10:56:671987 | 568.8797 | 563.2667 | -5.613
2020-02-18 17:10:56:973380 | 569.8101 | 575.8582 | 6.0481
2020-02-18 17:10:57:274554 | 569.9844 | 570.8216 | 0.8372
2020-02-18 17:10:57:575891 | 568.9288 | 577.1173 | 8.1885
2020-02-18 17:10:57:877201 | 567.7853 | 559.4892 | -8.296
2020-02-18 17:10:58:178553 | 565.4794 | 540.602 | -24.8774
2020-02-18 17:10:58:479663 | 565.2857 | 572.0807 | 6.795
2020-02-18 17:10:58:780916 | 565.0868 | 554.4526 | -10.6342
2020-02-18 17:10:59:082257 | 565.824 | 568.3033 | 2.4793
2020-02-18 17:10:59:384389 | 566.2554 | 558.2301 | -8.0253
2020-02-18 17:10:59:685263 | 565.2165 | 572.0807 | 6.8642
2020-02-18 17:10:59:986229 | 564.3548 | 570.8216 | 6.4668
2020-02-18 17:11:00:287239 | 564.0514 | 558.2301 | -5.8213
2020-02-18 17:11:00:588202 | 562.3778 | 564.5258 | 2.148
2020-02-18 17:11:00:889496 | 562.96 | 564.5258 | 1.5658
2020-02-18 17:11:01:190337 | 561.2983 | 562.0075 | 0.70919
2020-02-18 17:11:01:491476 | 563.1017 | 573.3399 | 10.2382
2020-02-18 17:11:01:792717 | 565.6543 | 553.1935 | -12.4608
2020-02-18 17:11:02:093735 | 563.4497 | 535.5654 | -27.8843
2020-02-18 17:11:02:394480 | 563.7617 | 563.2667 | -0.49499
2020-02-18 17:11:02:695346 | 563.1519 | 563.2667 | 0.11483
2020-02-18 17:11:02:996192 | 562.2932 | 556.9709 | -5.3223
2020-02-18 17:11:03:297200 | 562.032 | 565.785 | 3.753
2020-02-18 17:11:03:598287 | 561.4852 | 549.416 | -12.0692
2020-02-18 17:11:03:899459 | 562.8067 | 573.3399 | 10.5332
2020-02-18 17:11:04:200828 | 564.3427 | 559.4892 | -4.8534
2020-02-18 17:11:04:502375 | 564.448 | 569.5624 | 5.1144
2020-02-18 17:11:04:803507 | 562.56 | 564.5258 | 1.9658
2020-02-18 17:11:05:104530 | 563.5463 | 573.3399 | 9.7936
2020-02-18 17:11:05:405552 | 564.469 | 533.0471 | -31.422
2020-02-18 17:11:05:706521 | 566.4708 | 568.3033 | 1.8325
2020-02-18 17:11:06:007649 | 568.2219 | 556.9709 | -11.2509
2020-02-18 17:11:06:308844 | 568.1802 | 575.8582 | 7.678
2020-02-18 17:11:06:610206 | 569.1391 | 559.4892 | -9.6499
2020-02-18 17:11:06:913063 | 569.6929 | 565.785 | -3.9079
2020-02-18 17:11:07:214102 | 568.399 | 563.2667 | -5.1323
2020-02-18 17:11:07:515458 | 567.8795 | 570.8216 | 2.942
2020-02-18 17:11:07:816403 | 566.208 | 568.3033 | 2.0953
2020-02-18 17:11:08:117563 | 561.8216 | 572.0807 | 10.2591
2020-02-18 17:11:08:418724 | 565.0365 | 535.5654 | -29.4711
2020-02-18 17:11:08:720021 | 567.8864 | 567.0441 | -0.84228
2020-02-18 17:11:09:021087 | 569.0048 | 565.785 | -3.2198
2020-02-18 17:11:09:321977 | 569.4877 | 564.5258 | -4.9619
2020-02-18 17:11:09:622954 | 570.3307 | 575.8582 | 5.5275
2020-02-18 17:11:09:923841 | 570.3421 | 559.4892 | -10.8529
2020-02-18 17:11:10:224812 | 568.9242 | 575.8582 | 6.934
2020-02-18 17:11:10:525865 | 570.169 | 572.0807 | 1.9118
2020-02-18 17:11:10:827089 | 569.5952 | 568.3033 | -1.2919
2020-02-18 17:11:11:128061 | 569.2048 | 574.599 | 5.3942
2020-02-18 17:11:11:428863 | 569.7038 | 569.5624 | -0.14133
2020-02-18 17:11:11:729905 | 568.0538 | 577.1173 | 9.0635
2020-02-18 17:11:12:031052 | 567.1972 | 555.7118 | -11.4854
2020-02-18 17:11:12:332088 | 565.3496 | 535.5654 | -29.7842
2020-02-18 17:11:12:633216 | 565.7297 | 568.3033 | 2.5736
2020-02-18 17:11:12:934426 | 566.6491 | 558.2301 | -8.419
2020-02-18 17:11:13:235672 | 567.4017 | 573.3399 | 5.9381
2020-02-18 17:11:13:536796 | 568.4859 | 558.2301 | -10.2558
2020-02-18 17:11:13:837944 | 568.4613 | 569.5624 | 1.1011
2020-02-18 17:11:14:139085 | 568.211 | 573.3399 | 5.1289
2020-02-18 17:11:14:440098 | 561.3566 | 556.9709 | -4.3857
2020-02-18 17:11:14:741376 | 563.5136 | 569.5624 | 6.0489
2020-02-18 17:11:15:042677 | 565.1713 | 565.785 | 0.61367
2020-02-18 17:11:15:343800 | 566.1314 | 573.3399 | 7.2085
2020-02-18 17:11:15:644970 | 566.4245 | 563.2667 | -3.1578
2020-02-18 17:11:15:946214 | 564.7834 | 536.8245 | -27.9588
2020-02-18 17:11:16:248229 | 566.0794 | 569.5624 | 3.483
2020-02-18 17:11:16:549290 | 567.0737 | 568.3033 | 1.2296
2020-02-18 17:11:16:850280 | 564.7588 | 564.5258 | -0.23294
2020-02-18 17:11:17:151275 | 567.5721 | 555.7118 | -11.8603
2020-02-18 17:11:17:452617 | 568.6653 | 578.3765 | 9.7112
2020-02-18 17:11:17:753627 | 569.4231 | 568.3033 | -1.1199
2020-02-18 17:11:18:054854 | 568.8345 | 570.8216 | 1.9871
2020-02-18 17:11:18:355699 | 569.9306 | 575.8582 | 5.9275
2020-02-18 17:11:18:656439 | 569.502 | 569.5624 | 0.060423
2020-02-18 17:11:18:957207 | 569.3431 | 575.8582 | 6.515
2020-02-18 17:11:19:258012 | 568.4676 | 577.1173 | 8.6497
2020-02-18 17:11:19:558820 | 568.9659 | 545.6386 | -23.3274
2020-02-18 17:11:19:859970 | 569.2397 | 558.2301 | -11.0096
2020-02-18 17:11:20:160956 | 569.2585 | 573.3399 | 4.0813
2020-02-18 17:11:20:461706 | 569.6237 | 558.2301 | -11.3937
2020-02-18 17:11:20:762808 | 569.8809 | 575.8582 | 5.9773
2020-02-18 17:11:21:063695 | 570.1438 | 567.0441 | -3.0997
2020-02-18 17:11:21:364596 | 571.4755 | 564.5258 | -6.9497
2020-02-18 17:11:21:665548 | 571.0617 | 580.8948 | 9.8331
2020-02-18 17:11:21:966416 | 570.5599 | 573.3399 | 2.78
2020-02-18 17:11:22:267305 | 569.3117 | 564.5258 | -4.7859
2020-02-18 17:11:22:568040 | 569.3323 | 574.599 | 5.2668
2020-02-18 17:11:22:868923 | 570.0804 | 570.8216 | 0.7412
2020-02-18 17:11:23:170157 | 570.4593 | 578.3765 | 7.9172
2020-02-18 17:11:23:471046 | 570.8417 | 570.8216 | -0.020074
2020-02-18 17:11:23:772054 | 570.8702 | 540.602 | -30.2682
2020-02-18 17:11:24:073206 | 569.3106 | 577.1173 | 7.8068
2020-02-18 17:11:24:374225 | 569.1511 | 558.2301 | -10.921
2020-02-18 17:11:24:675298 | 569.1905 | 578.3765 | 9.1859
2020-02-18 17:11:24:976387 | 568.7471 | 558.2301 | -10.517
2020-02-18 17:11:25:277160 | 569.2363 | 575.8582 | 6.6219
2020-02-18 17:11:25:577920 | 569.1494 | 573.3399 | 4.1905
2020-02-18 17:11:25:878896 | 567.2864 | 562.0075 | -5.2788
2020-02-18 17:11:26:181412 | 565.08 | 564.5258 | -0.55413
2020-02-18 17:11:26:482710 | 564.1221 | 573.3399 | 9.2177
2020-02-18 17:11:26:783670 | 565.3045 | 540.602 | -24.7026
2020-02-18 17:11:27:084589 | 567.3372 | 558.2301 | -9.1071
2020-02-18 17:11:27:385637 | 567.2606 | 568.3033 | 1.0427
2020-02-18 17:11:27:686298 | 565.233 | 554.4526 | -10.7804
2020-02-18 17:11:27:987218 | 566.4857 | 575.8582 | 9.3724
2020-02-18 17:11:28:287900 | 567.5406 | 558.2301 | -9.3105
2020-02-18 17:11:28:588739 | 566.6514 | 562.0075 | -4.6439
2020-02-18 17:11:28:889677 | 565.0228 | 574.599 | 9.5763
2020-02-18 17:11:29:190641 | 566.5531 | 562.0075 | -4.5456
2020-02-18 17:11:29:491636 | 562.9622 | 568.3033 | 5.3411
2020-02-18 17:11:29:792766 | 565.4143 | 565.785 | 0.37072
2020-02-18 17:11:30:093560 | 561.9536 | 565.785 | 3.8314
2020-02-18 17:11:30:394671 | 563.7038 | 564.5258 | 0.82198
2020-02-18 17:11:30:695673 | 565.8365 | 536.8245 | -29.0119
2020-02-18 17:11:30:996419 | 567.0565 | 572.0807 | 5.0242
2020-02-18 17:11:31:297220 | 567.5035 | 562.0075 | -5.496
2020-02-18 17:11:31:598279 | 568.1927 | 572.0807 | 3.888
2020-02-18 17:11:31:899109 | 568.9025 | 568.3033 | -0.59922
2020-02-18 17:11:32:200129 | 569.3151 | 562.0075 | -7.3076
2020-02-18 17:11:32:501231 | 569.0877 | 577.1173 | 8.0297
2020-02-18 17:11:32:802016 | 562.7284 | 558.2301 | -4.4983
2020-02-18 17:11:33:103177 | 566.5805 | 573.3399 | 6.7593
2020-02-18 17:11:33:404123 | 568.1138 | 568.3033 | 0.18944
2020-02-18 17:11:33:705301 | 568.7876 | 577.1173 | 8.3297
2020-02-18 17:11:34:006300 | 566.3926 | 534.3062 | -32.0863
2020-02-18 17:11:34:307228 | 565.5776 | 574.599 | 9.0214
2020-02-18 17:11:34:608131 | 566.8497 | 554.4526 | -12.3971
2020-02-18 17:11:34:909006 | 566.2165 | 573.3399 | 7.1234
2020-02-18 17:11:35:210085 | 567.008 | 555.7118 | -11.2962
2020-02-18 17:11:35:511109 | 567.3229 | 577.1173 | 9.7944
2020-02-18 17:11:35:812113 | 567.7715 | 562.0075 | -5.764
2020-02-18 17:11:36:113369 | 565.0479 | 572.0807 | 7.0329
2020-02-18 17:11:36:414370 | 563.9507 | 564.5258 | 0.57512
2020-02-18 17:11:36:715338 | 561.8473 | 563.2667 | 1.4194
2020-02-18 17:11:37:015930 | 563.5033 | 533.0471 | -30.4562
2020-02-18 17:11:37:317074 | 564.4256 | 573.3399 | 8.9143
2020-02-18 17:11:37:618021 | 565.485 | 554.4526 | -11.0324
2020-02-18 17:11:37:918763 | 566.024 | 574.599 | 8.5751
2020-02-18 17:11:38:219795 | 564.3713 | 554.4526 | -9.9187
2020-02-18 17:11:38:521008 | 583.1367 | 601.0412 | 17.9045
2020-02-18 17:11:38:821870 | 674.5116 | 675.331 | 0.81943
2020-02-18 17:11:39:122671 | 693.2278 | 690.4408 | -2.787
2020-02-18 17:11:39:423609 | 679.279 | 687.9225 | 8.6435
2020-02-18 17:11:39:724495 | 663.5605 | 642.5931 | -20.9674
2020-02-18 17:11:40:025401 | 713.1763 | 699.2548 | -13.9215
2020-02-18 17:11:40:326663 | 733.3688 | 728.2153 | -5.1535
2020-02-18 17:11:40:627578 | 748.5766 | 747.1025 | -1.4741
2020-02-18 17:11:40:928627 | 758.7277 | 765.9898 | 7.2621
2020-02-18 17:11:41:229637 | 768.7107 | 755.9166 | -12.7942
2020-02-18 17:11:41:530990 | 774.2037 | 765.9898 | -8.2139
2020-02-18 17:11:41:831861 | 774.6235 | 781.0996 | 6.4761
2020-02-18 17:11:42:133251 | 773.7735 | 755.9166 | -17.8569
2020-02-18 17:11:42:433605 | 775.3367 | 757.1757 | -18.1609
2020-02-18 17:11:42:734571 | 776.6413 | 772.2855 | -4.3558
2020-02-18 17:11:43:035317 | 776.2798 | 779.8404 | 3.5606
2020-02-18 17:11:43:336071 | 775.3467 | 738.2885 | -37.0582
2020-02-18 17:11:43:637056 | 777.8121 | 779.8404 | 2.0284
2020-02-18 17:11:43:937913 | 779.5605 | 781.0996 | 1.5391
2020-02-18 17:11:44:238859 | 779.0662 | 777.3221 | -1.7441
2020-02-18 17:11:44:540193 | 778.3085 | 750.88 | -27.4285
2020-02-18 17:11:44:841383 | 779.7277 | 782.3587 | 2.6311
2020-02-18 17:11:45:141998 | 779.384 | 782.3587 | 2.9747
2020-02-18 17:11:45:443191 | 780.7147 | 778.5813 | -2.1334
2020-02-18 17:11:45:744029 | 780.7199 | 752.1391 | -28.5808
2020-02-18 17:11:46:044859 | 782.1678 | 784.877 | 2.7092
2020-02-18 17:11:46:345911 | 781.757 | 783.6179 | 1.8609
2020-02-18 17:11:46:646892 | 781.0836 | 781.0996 | 0.015979
2020-02-18 17:11:46:947735 | 781.2405 | 776.063 | -5.1775
2020-02-18 17:11:47:248782 | 782.8591 | 784.877 | 2.0179
2020-02-18 17:11:47:550126 | 782.4523 | 779.8404 | -2.6118
2020-02-18 17:11:47:850945 | 780.9164 | 788.6545 | 7.7381
2020-02-18 17:11:48:151836 | 780.9026 | 763.4715 | -17.4311
2020-02-18 17:11:48:452938 | 781.5697 | 769.7672 | -11.8025
2020-02-18 17:11:48:753809 | 780.3798 | 786.1362 | 5.7563
2020-02-18 17:11:49:054764 | 781.7823 | 789.9136 | 8.1313
2020-02-18 17:11:49:355532 | 782.4034 | 759.694 | -22.7094
2020-02-18 17:11:49:656185 | 783.2125 | 768.5081 | -14.7044
2020-02-18 17:11:49:957049 | 782.1133 | 787.3953 | 5.282
2020-02-18 17:11:50:257703 | 779.7867 | 788.6545 | 8.8677
2020-02-18 17:11:50:558697 | 778.6194 | 754.6574 | -23.9619
2020-02-18 17:11:50:859895 | 780.501 | 774.8038 | -5.6971
2020-02-18 17:11:51:160954 | 780.0114 | 789.9136 | 9.9022
2020-02-18 17:11:51:462007 | 780.2687 | 753.3983 | -26.8705
2020-02-18 17:11:51:763267 | 781.6128 | 774.8038 | -6.809
2020-02-18 17:11:52:064407 | 780.0849 | 778.5813 | -1.5037
2020-02-18 17:11:52:365287 | 777.9517 | 773.5447 | -4.407
2020-02-18 17:11:52:666094 | 777.962 | 745.8434 | -32.1186
2020-02-18 17:11:52:967029 | 783.3659 | 784.877 | 1.5111
2020-02-18 17:11:53:268028 | 785.8207 | 783.6179 | -2.2028
2020-02-18 17:11:53:568913 | 785.0904 | 784.877 | -0.21334
2020-02-18 17:11:53:870082 | 784.8134 | 779.8404 | -4.973
2020-02-18 17:11:54:171108 | 785.8173 | 771.0264 | -14.7909
2020-02-18 17:11:54:472141 | 785.5955 | 792.4319 | 6.8364
2020-02-18 17:11:54:773285 | 784.1813 | 755.9166 | -28.2647
2020-02-18 17:11:55:074507 | 785.3834 | 782.3587 | -3.0247
2020-02-18 17:11:55:375731 | 786.0684 | 789.9136 | 3.8452
2020-02-18 17:11:55:677897 | 784.8824 | 787.3953 | 2.513
2020-02-18 17:11:55:979889 | 783.3394 | 771.0264 | -12.3131
2020-02-18 17:11:56:281086 | 784.1422 | 788.6545 | 4.5122
2020-02-18 17:11:56:583001 | 784.0497 | 784.877 | 0.82728
2020-02-18 17:11:56:886024 | 785.4558 | 789.9136 | 4.4578
2020-02-18 17:11:57:187012 | 786.4287 | 784.877 | -1.5517
2020-02-18 17:11:57:487816 | 785.0237 | 786.1362 | 1.1125
2020-02-18 17:11:57:788816 | 785.5754 | 781.0996 | -4.4758
2020-02-18 17:11:58:089815 | 724.8691 | 718.1421 | -6.727
2020-02-18 17:11:58:391011 | 653.2839 | 653.9255 | 0.64154
2020-02-18 17:11:58:691932 | 615.9851 | 616.151 | 0.16584
2020-02-18 17:11:58:992947 | 594.8114 | 585.9314 | -8.88
2020-02-18 17:11:59:293787 | 582.7012 | 579.6356 | -3.0656
2020-02-18 17:11:59:594583 | 574.9866 | 579.6356 | 4.6491
2020-02-18 17:11:59:895408 | 570.645 | 572.0807 | 1.4357
2020-02-18 17:12:00:196151 | 568.7928 | 568.3033 | -0.4895
2020-02-18 17:12:00:496959 | 568.5259 | 573.3399 | 4.814
2020-02-18 17:12:00:797852 | 567.9578 | 577.1173 | 9.1595
2020-02-18 17:12:01:098641 | 567.3006 | 568.3033 | 1.0027
2020-02-18 17:12:01:399484 | 566.6623 | 536.8245 | -29.8378
2020-02-18 17:12:01:700329 | 564.6667 | 545.6386 | -19.0281
2020-02-18 17:12:02:001145 | 564.657 | 573.3399 | 8.6829
2020-02-18 17:12:02:302039 | 565.1496 | 555.7118 | -9.4379
2020-02-18 17:12:02:603228 | 565.1216 | 570.8216 | 5.7
2020-02-18 17:12:02:904250 | 562.1462 | 551.9343 | -10.2119
2020-02-18 17:12:03:205264 | 560.5355 | 563.2667 | 2.7311
2020-02-18 17:12:03:506474 | 560.7297 | 563.2667 | 2.537
2020-02-18 17:12:03:807307 | 562.2904 | 558.2301 | -4.0603
2020-02-18 17:12:04:108159 | 564.3411 | 572.0807 | 7.7396
2020-02-18 17:12:04:409079 | 565.5817 | 565.785 | 0.20333
2020-02-18 17:12:04:710086 | 565.4902 | 574.599 | 9.1088
2020-02-18 17:12:05:012017 | 562.9616 | 533.0471 | -29.9145
2020-02-18 17:12:05:315331 | 562.0708 | 559.4892 | -2.5816
2020-02-18 17:12:05:616288 | 563.4364 | 554.4526 | -8.9838
2020-02-18 17:12:05:917061 | 564.7056 | 556.9709 | -7.7347
2020-02-18 17:12:06:217826 | 565.5216 | 577.1173 | 11.5957
2020-02-18 17:12:06:518919 | 565.5411 | 560.7484 | -4.7927
2020-02-18 17:12:06:820176 | 565.74 | 572.0807 | 6.3407
2020-02-18 17:12:07:121339 | 565.0182 | 565.785 | 0.76673
2020-02-18 17:12:07:422385 | 564.5005 | 574.599 | 10.0985
2020-02-18 17:12:07:723425 | 565.3434 | 540.602 | -24.7414
2020-02-18 17:12:08:024490 | 565.5965 | 562.0075 | -3.5889
2020-02-18 17:12:08:325579 | 566.0565 | 554.4526 | -11.6039
2020-02-18 17:12:08:626590 | 566.6045 | 574.599 | 7.9945
2020-02-18 17:12:08:927337 | 565.6353 | 554.4526 | -11.1827
2020-02-18 17:12:09:228299 | 564.3028 | 569.5624 | 5.2597
2020-02-18 17:12:09:529405 | 561.8229 | 560.7484 | -1.0745
2020-02-18 17:12:09:831893 | 562.2553 | 562.0075 | -0.24777
2020-02-18 17:12:10:132921 | 561.3915 | 570.8216 | 9.43
2020-02-18 17:12:10:433732 | 562.5617 | 545.6386 | -16.9231
2020-02-18 17:12:10:734510 | 563.529 | 546.8977 | -16.6313
2020-02-18 17:12:11:035479 | 565.473 | 560.7484 | -4.7247
2020-02-18 17:12:11:336189 | 566.4371 | 573.3399 | 6.9028
2020-02-18 17:12:11:636644 | 567.0498 | 562.0075 | -5.0422
2020-02-18 17:12:11:937196 | 567.2714 | 558.2301 | -9.0414
2020-02-18 17:12:12:237962 | 567.8275 | 578.3765 | 10.549
2020-02-18 17:12:12:538858 | 567.9235 | 562.0075 | -5.916
2020-02-18 17:12:12:839962 | 566.5046 | 572.0807 | 5.5761
2020-02-18 17:12:13:141027 | 565.7588 | 568.3033 | 2.5444
2020-02-18 17:12:13:441901 | 564.6576 | 572.0807 | 7.4231
2020-02-18 17:12:13:742684 | 561.8589 | 530.5288 | -31.3301
2020-02-18 17:12:14:043615 | 561.7183 | 570.8216 | 9.1033
2020-02-18 17:12:14:344534 | 561.7547 | 553.1935 | -8.5613
2020-02-18 17:12:14:645310 | 566.4154 | 565.785 | -0.63046
2020-02-18 17:12:14:946060 | 571.1983 | 564.5258 | -6.6725
2020-02-18 17:12:15:246709 | 569.2306 | 578.3765 | 9.1459
2020-02-18 17:12:15:547525 | 570.3684 | 565.785 | -4.5834
2020-02-18 17:12:15:848735 | 573.2924 | 574.599 | 1.3066
2020-02-18 17:12:16:149690 | 573.6868 | 582.1539 | 8.4671
2020-02-18 17:12:16:450868 | 572.8478 | 539.3428 | -33.5049
2020-02-18 17:12:16:751887 | 571.6487 | 579.6356 | 7.987
2020-02-18 17:12:17:052961 | 572.5129 | 567.0441 | -5.4687
2020-02-18 17:12:17:353858 | 572.6717 | 570.8216 | -1.8501
2020-02-18 17:12:17:654666 | 573.3936 | 569.5624 | -3.8312
2020-02-18 17:12:17:955643 | 573.7737 | 573.3399 | -0.43382
2020-02-18 17:12:18:256466 | 572.4723 | 575.8582 | 3.3859
2020-02-18 17:12:18:557385 | 574.3545 | 574.599 | 0.24457
2020-02-18 17:12:18:858342 | 573.8315 | 583.4131 | 9.5816
2020-02-18 17:12:19:159232 | 573.8354 | 541.8611 | -31.9743
2020-02-18 17:12:19:461554 | 577.8537 | 568.3033 | -9.5504
2020-02-18 17:12:19:762807 | 581.1734 | 579.6356 | -1.5378
2020-02-18 17:12:20:063743 | 581.4456 | 579.6356 | -1.81
2020-02-18 17:12:20:364635 | 582.7593 | 583.4131 | 0.65374
2020-02-18 17:12:20:665718 | 583.6054 | 589.7088 | 6.1035
2020-02-18 17:12:20:966648 | 581.6651 | 580.8948 | -0.77034
2020-02-18 17:12:21:267676 | 581.4581 | 592.2271 | 10.7691
2020-02-18 17:12:21:568720 | 583.0766 | 550.6752 | -32.4015
2020-02-18 17:12:21:870581 | 585.0868 | 572.0807 | -13.0061
2020-02-18 17:12:22:171625 | 584.538 | 589.7088 | 5.1709
2020-02-18 17:12:22:472766 | 586.5542 | 579.6356 | -6.9186
2020-02-18 17:12:22:773761 | 588.185 | 592.2271 | 4.0421
2020-02-18 17:12:23:074596 | 588.2146 | 589.7088 | 1.4942
2020-02-18 17:12:23:375566 | 588.3802 | 587.1905 | -1.1896
2020-02-18 17:12:23:676234 | 589.3292 | 598.5229 | 9.1937
2020-02-18 17:12:23:977080 | 586.2296 | 559.4892 | -26.7404
2020-02-18 17:12:24:277852 | 580.5298 | 575.8582 | -4.6716
2020-02-18 17:12:24:578786 | 578.9165 | 565.785 | -13.1315
2020-02-18 17:12:24:879957 | 581.4564 | 580.8948 | -0.56158
2020-02-18 17:12:25:180803 | 587.8934 | 580.8948 | -6.9987
2020-02-18 17:12:25:481933 | 586.9967 | 588.4497 | 1.4529
2020-02-18 17:12:25:782944 | 589.65 | 593.4863 | 3.8363
2020-02-18 17:12:26:083785 | 590.8075 | 589.7088 | -1.0986
2020-02-18 17:12:26:384649 | 592.957 | 603.5595 | 10.6025
2020-02-18 17:12:26:685373 | 589.7821 | 555.7118 | -34.0703
2020-02-18 17:12:26:986148 | 586.5435 | 594.7454 | 8.2019
2020-02-18 17:12:27:287170 | 588.9051 | 587.1905 | -1.7145
2020-02-18 17:12:27:588049 | 591.6532 | 579.6356 | -12.0176
2020-02-18 17:12:27:888717 | 590.0771 | 594.7454 | 4.6683
2020-02-18 17:12:28:189822 | 588.9462 | 582.1539 | -6.7923
2020-02-18 17:12:28:491020 | 592.8159 | 594.7454 | 1.9295
2020-02-18 17:12:28:791971 | 594.9561 | 604.8186 | 9.8626
2020-02-18 17:12:29:092760 | 596.7005 | 578.3765 | -18.324
2020-02-18 17:12:29:393663 | 620.0942 | 628.7425 | 8.6483
2020-02-18 17:12:29:694586 | 639.3469 | 631.2608 | -8.0861
2020-02-18 17:12:29:995565 | 954.4206 | 986.341 | 31.9204
2020-02-18 17:12:30:296393 | 975.9862 | 985.0818 | 9.0956
2020-02-18 17:12:30:598724 | 984.6533 | 986.341 | 1.6876
2020-02-18 17:12:30:899751 | 985.6719 | 957.3805 | -28.2913
2020-02-18 17:12:31:200962 | 985.3201 | 964.9354 | -20.3847
2020-02-18 17:12:31:501876 | 985.481 | 969.972 | -15.509
2020-02-18 17:12:31:803014 | 985.733 | 980.0452 | -5.6877
2020-02-18 17:12:32:107880 | 985.9669 | 963.6763 | -22.2906
2020-02-18 17:12:32:408600 | 986.3047 | 969.972 | -16.3327
2020-02-18 17:12:32:709604 | 986.854 | 997.6733 | 10.8194
2020-02-18 17:12:33:010434 | 986.9146 | 997.6733 | 10.7587
2020-02-18 17:12:33:311052 | 987.0463 | -207.3329 | -1194.3792
2020-02-18 17:12:33:612431 | 987.0116 | 1005.2282 | 18.2166
2020-02-18 17:12:33:913477 | 986.3532 | 967.4537 | -18.8995
2020-02-18 17:12:34:214580 | 985.804 | 952.3439 | -33.4601
2020-02-18 17:12:34:515574 | 986.5196 | 943.5299 | -42.9897
2020-02-18 17:12:34:816410 | 986.8921 | 963.6763 | -23.2158
2020-02-18 17:12:35:117559 | 987.5262 | 971.2312 | -16.2951
2020-02-18 17:12:35:418633 | 985.5573 | 998.9325 | 13.3752
2020-02-18 17:12:35:719948 | 981.8416 | 988.8593 | 7.0177
2020-02-18 17:12:36:021198 | 972.9139 | 978.7861 | 5.8722
2020-02-18 17:12:36:322583 | 965.1605 | 990.1184 | 24.958
2020-02-18 17:12:36:623596 | 882.1808 | 857.9077 | -24.273
2020-02-18 17:12:36:924663 | 754.3638 | 738.2885 | -16.0754
2020-02-18 17:12:37:225797 | 679.8709 | 684.145 | 4.2741
2020-02-18 17:12:37:527047 | 642.8663 | 650.148 | 7.2817
2020-02-18 17:12:37:827868 | 618.5232 | 599.782 | -18.7412
2020-02-18 17:12:38:128777 | 608.9743 | 596.0046 | -12.9697
2020-02-18 17:12:38:429644 | 605.8938 | 613.6327 | 7.7388
2020-02-18 17:12:38:730631 | 603.2031 | 592.2271 | -10.976
2020-02-18 17:12:39:031844 | 603.6739 | 607.3369 | 3.663
2020-02-18 17:12:39:332987 | 604.6528 | 608.5961 | 3.9432
2020-02-18 17:12:39:633796 | 604.0742 | 602.3003 | -1.7739
2020-02-18 17:12:39:934602 | 602.4987 | 613.6327 | 11.134
2020-02-18 17:12:40:235438 | 602.6397 | 567.0441 | -35.5956
2020-02-18 17:12:40:536260 | 598.85 | 606.0778 | 7.2277
2020-02-18 17:12:40:837200 | 596.4933 | 583.4131 | -13.0802
2020-02-18 17:12:41:138269 | 598.2883 | 596.0046 | -2.2837
2020-02-18 17:12:41:439404 | 598.743 | 594.7454 | -3.9975
2020-02-18 17:12:41:740254 | 597.8113 | 603.5595 | 5.7482
2020-02-18 17:12:42:041110 | 594.9787 | 590.968 | -4.0108
2020-02-18 17:12:42:341975 | 597.3772 | 602.3003 | 4.9231
2020-02-18 17:12:42:643073 | 595.2069 | 599.782 | 4.5751
2020-02-18 17:12:42:943816 | 598.1435 | 599.782 | 1.6386
2020-02-18 17:12:43:244811 | 601.8569 | 584.6722 | -17.1847
2020-02-18 17:12:43:545871 | 606.8283 | 594.7454 | -12.0828
2020-02-18 17:12:43:846817 | 609.0696 | 617.4101 | 8.3405
2020-02-18 17:12:44:147664 | 609.8809 | 598.5229 | -11.358
2020-02-18 17:12:44:448789 | 610.3823 | 618.6693 | 8.287
2020-02-18 17:12:44:750158 | 610.4527 | 614.8918 | 4.4392
2020-02-18 17:12:45:051027 | 611.9719 | 609.8552 | -2.1166
2020-02-18 17:12:45:351908 | 612.3392 | 622.4467 | 10.1076
2020-02-18 17:12:45:652867 | 614.2871 | 587.1905 | -27.0966
2020-02-18 17:12:45:953811 | 613.7653 | 601.0412 | -12.7241
2020-02-18 17:12:46:254664 | 612.3544 | 619.9284 | 7.574
2020-02-18 17:12:46:555358 | 610.5831 | 601.0412 | -9.5419
2020-02-18 17:12:46:856252 | 610.7577 | 614.8918 | 4.1342
2020-02-18 17:12:47:157263 | 610.3406 | 616.151 | 5.8104
2020-02-18 17:12:47:458187 | 610.027 | 609.8552 | -0.17179
2020-02-18 17:12:47:759057 | 609.021 | 603.5595 | -5.4615
2020-02-18 17:12:48:060055 | 600.5614 | 592.2271 | -8.3343
2020-02-18 17:12:48:361178 | 598.9619 | 584.6722 | -14.2897
2020-02-18 17:12:48:661925 | 597.7564 | 597.2637 | -0.49269
2020-02-18 17:12:48:962849 | 597.8158 | 592.2271 | -5.5886
2020-02-18 17:12:49:263787 | 595.4755 | 594.7454 | -0.7301
2020-02-18 17:12:49:564690 | 591.0309 | 596.0046 | 4.9737
2020-02-18 17:12:49:865729 | 580.1569 | 583.4131 | 3.2562
2020-02-18 17:12:50:166597 | 574.2064 | 559.4892 | -14.7171
2020-02-18 17:12:50:467562 | 567.4875 | 569.5624 | 2.075
2020-02-18 17:12:50:768709 | 567.7498 | 565.785 | -1.9648
2020-02-18 17:12:51:069638 | 566.9217 | 558.2301 | -8.6916
2020-02-18 17:12:51:370620 | 566.2771 | 575.8582 | 9.5811
2020-02-18 17:12:51:671387 | 568.6447 | 565.785 | -2.8598
2020-02-18 17:12:51:972771 | 570.5067 | 570.8216 | 0.31484
2020-02-18 17:12:52:274170 | 570.7091 | 553.1935 | -17.5156
2020-02-18 17:12:52:575457 | 577.5601 | 582.1539 | 4.5938
2020-02-18 17:12:52:876487 | 576.0224 | 583.4131 | 7.3907
2020-02-18 17:12:53:177452 | 572.5374 | 564.5258 | -8.0116
2020-02-18 17:12:53:478783 | 569.9044 | 564.5258 | -5.3785
2020-02-18 17:12:53:780089 | 565.041 | 567.0441 | 2.0031
2020-02-18 17:12:54:081048 | 560.0567 | 569.5624 | 9.5058
2020-02-18 17:12:54:382067 | 559.3607 | 540.602 | -18.7587
2020-02-18 17:12:54:683049 | 557.6436 | 548.1569 | -9.4867
2020-02-18 17:12:54:984195 | 560.4263 | 549.416 | -11.0102
2020-02-18 17:12:55:285351 | 560.7245 | 568.3033 | 7.5788
2020-02-18 17:12:55:586379 | 561.176 | 565.785 | 4.609
2020-02-18 17:12:55:887302 | 561.1428 | 564.5258 | 3.383
2020-02-18 17:12:56:188188 | 561.0153 | 540.602 | -20.4133
2020-02-18 17:12:56:489356 | 559.2675 | 568.3033 | 9.0358
2020-02-18 17:12:56:790288 | 561.3738 | 568.3033 | 6.9295
2020-02-18 17:12:57:091279 | 562.788 | 554.4526 | -8.3353
2020-02-18 17:12:57:392604 | 560.6268 | 555.7118 | -4.915
2020-02-18 17:12:57:693574 | 559.5812 | 564.5258 | 4.9446
2020-02-18 17:12:57:994598 | 560.8051 | 570.8216 | 10.0165
2020-02-18 17:12:58:295374 | 560.0948 | 531.7879 | -28.3068
2020-02-18 17:12:58:596293 | 562.5656 | 556.9709 | -5.5946
2020-02-18 17:12:58:897199 | 562.8713 | 565.785 | 2.9136
2020-02-18 17:12:59:197891 | 564.413 | 563.2667 | -1.1463
2020-02-18 17:12:59:498982 | 564.5136 | 559.4892 | -5.0244
2020-02-18 17:12:59:800025 | 566.7297 | 569.5624 | 2.8327
2020-02-18 17:13:00:101097 | 567.6446 | 578.3765 | 10.7319
2020-02-18 17:13:00:401751 | 570.5033 | 545.6386 | -24.8647