## 20200218-125844-calibrating (2)
0g | 774g | 5268g
10793 | 179371 | 1099251
11076 | 179526 | 1099429
20189 | 179543 | 1099469
20765 | 179566 | 1099513
20949 | 179579 | 1099558
20978 | 179591 | 1099596 | Reference (g) | Average | Samples Tot.
20991 | 179602 | 1099669 | 0 | 21820.0457 | 503
21022 | 179605 | 1099676 | 774 | 180171.4294 | 531
21107 | 179626 | 1099691 | 5268 | 1100175.7038 | 574
21126 | 179626 | 1099696
21187 | 179692 | 1099699
21203 | 179709 | 1099701
21207 | 179717 | 1099714
21224 | 179722 | 1099715
21238 | 179723 | 1099719 | A | B
21241 | 179740 | 1099723 | 0.0048879 | -106.6534
21244 | 179740 | 1099742 | 0.0048848 | -106.0942
21245 | 179745 | 1099745 | 0.0048852 | -106.5956
21265 | 179771 | 1099748 | 0.0048859 | -106.4477
21267 | 179776 | 1099756
21273 | 179776 | 1099761
21277 | 179788 | 1099761
21288 | 179790 | 1099763
21293 | 179792 | 1099764
21302 | 179793 | 1099771
21310 | 179794 | 1099780
21312 | 179799 | 1099788
21317 | 179799 | 1099788
21318 | 179801 | 1099790
21341 | 179802 | 1099797
21342 | 179804 | 1099801
21352 | 179807 | 1099804
21359 | 179812 | 1099805
21373 | 179814 | 1099806
21374 | 179821 | 1099807
21374 | 179821 | 1099809
21395 | 179822 | 1099816
21395 | 179835 | 1099820
21423 | 179836 | 1099833
21425 | 179837 | 1099837
21436 | 179847 | 1099838
21438 | 179849 | 1099840
21442 | 179853 | 1099840
21450 | 179860 | 1099840
21451 | 179861 | 1099841
21459 | 179866 | 1099842
21465 | 179866 | 1099846
21471 | 179868 | 1099846
21474 | 179869 | 1099853
21475 | 179877 | 1099854
21482 | 179879 | 1099857
21490 | 179880 | 1099858
21496 | 179881 | 1099859
21497 | 179882 | 1099872
21502 | 179883 | 1099874
21503 | 179884 | 1099876
21507 | 179885 | 1099877
21508 | 179889 | 1099882
21516 | 179889 | 1099894
21519 | 179895 | 1099899
21532 | 179896 | 1099903
21538 | 179896 | 1099906
21539 | 179901 | 1099907
21540 | 179901 | 1099910
21542 | 179905 | 1099910
21544 | 179909 | 1099911
21545 | 179912 | 1099911
21547 | 179914 | 1099913
21547 | 179916 | 1099913
21550 | 179916 | 1099914
21558 | 179918 | 1099914
21565 | 179919 | 1099918
21565 | 179920 | 1099918
21567 | 179920 | 1099920
21567 | 179921 | 1099922
21569 | 179923 | 1099928
21575 | 179925 | 1099930
21575 | 179925 | 1099932
21577 | 179925 | 1099934
21579 | 179927 | 1099935
21582 | 179929 | 1099936
21583 | 179930 | 1099937
21586 | 179932 | 1099937
21587 | 179933 | 1099938
21587 | 179937 | 1099940
21591 | 179938 | 1099940
21592 | 179939 | 1099941
21593 | 179947 | 1099943
21600 | 179948 | 1099944
21601 | 179948 | 1099947
21602 | 179950 | 1099951
21603 | 179951 | 1099951
21603 | 179956 | 1099952
21603 | 179958 | 1099953
21605 | 179961 | 1099953
21607 | 179965 | 1099954
21615 | 179970 | 1099958
21615 | 179971 | 1099963
21619 | 179971 | 1099969
21619 | 179978 | 1099970
21620 | 179980 | 1099971
21620 | 179986 | 1099973
21624 | 179990 | 1099973
21624 | 179994 | 1099975
21629 | 179997 | 1099985
21636 | 179997 | 1099985
21636 | 180000 | 1099986
21639 | 180003 | 1099986
21640 | 180004 | 1099987
21641 | 180004 | 1099989
21641 | 180005 | 1099989
21643 | 180006 | 1099993
21647 | 180007 | 1099993
21647 | 180008 | 1099993
21649 | 180008 | 1099994
21651 | 180008 | 1099995
21652 | 180011 | 1099997
21656 | 180012 | 1099998
21659 | 180012 | 1099998
21659 | 180013 | 1099998
21661 | 180013 | 1100000
21662 | 180014 | 1100001
21662 | 180016 | 1100002
21663 | 180018 | 1100003
21664 | 180018 | 1100003
21666 | 180020 | 1100006
21667 | 180021 | 1100006
21669 | 180023 | 1100006
21670 | 180024 | 1100007
21672 | 180025 | 1100008
21672 | 180026 | 1100011
21675 | 180028 | 1100011
21676 | 180029 | 1100013
21680 | 180030 | 1100014
21681 | 180030 | 1100015
21685 | 180030 | 1100015
21685 | 180030 | 1100016
21689 | 180030 | 1100018
21691 | 180030 | 1100020
21691 | 180035 | 1100022
21692 | 180040 | 1100023
21694 | 180040 | 1100024
21694 | 180043 | 1100025
21695 | 180044 | 1100027
21696 | 180044 | 1100027
21699 | 180045 | 1100029
21701 | 180045 | 1100030
21708 | 180051 | 1100031
21709 | 180051 | 1100032
21715 | 180051 | 1100035
21716 | 180052 | 1100040
21717 | 180058 | 1100040
21717 | 180059 | 1100041
21721 | 180060 | 1100043
21721 | 180061 | 1100044
21721 | 180061 | 1100046
21722 | 180062 | 1100046
21723 | 180062 | 1100047
21723 | 180063 | 1100047
21725 | 180063 | 1100048
21726 | 180064 | 1100050
21726 | 180064 | 1100051
21726 | 180066 | 1100052
21729 | 180066 | 1100054
21729 | 180069 | 1100057
21730 | 180069 | 1100058
21732 | 180069 | 1100058
21733 | 180069 | 1100058
21734 | 180073 | 1100059
21740 | 180073 | 1100060
21740 | 180073 | 1100061
21743 | 180074 | 1100061
21744 | 180077 | 1100063
21744 | 180078 | 1100065
21751 | 180078 | 1100070
21752 | 180078 | 1100070
21755 | 180079 | 1100071
21756 | 180080 | 1100072
21757 | 180084 | 1100073
21758 | 180085 | 1100074
21760 | 180088 | 1100074
21763 | 180089 | 1100074
21763 | 180090 | 1100075
21764 | 180092 | 1100077
21765 | 180093 | 1100077
21767 | 180093 | 1100077
21768 | 180094 | 1100078
21768 | 180094 | 1100079
21770 | 180096 | 1100079
21775 | 180097 | 1100082
21775 | 180097 | 1100082
21775 | 180100 | 1100083
21778 | 180101 | 1100084
21780 | 180102 | 1100084
21781 | 180102 | 1100085
21785 | 180103 | 1100086
21786 | 180104 | 1100088
21786 | 180104 | 1100088
21790 | 180105 | 1100090
21791 | 180106 | 1100091
21793 | 180106 | 1100093
21793 | 180114 | 1100094
21794 | 180115 | 1100095
21805 | 180115 | 1100095
21805 | 180117 | 1100095
21806 | 180117 | 1100095
21807 | 180118 | 1100096
21809 | 180123 | 1100096
21810 | 180124 | 1100097
21815 | 180124 | 1100097
21816 | 180127 | 1100098
21816 | 180128 | 1100098
21816 | 180129 | 1100100
21820 | 180131 | 1100100
21822 | 180133 | 1100103
21823 | 180133 | 1100105
21823 | 180135 | 1100105
21827 | 180135 | 1100106
21829 | 180135 | 1100106
21829 | 180136 | 1100108
21830 | 180136 | 1100108
21831 | 180137 | 1100110
21832 | 180138 | 1100112
21832 | 180138 | 1100113
21839 | 180140 | 1100114
21841 | 180142 | 1100114
21843 | 180143 | 1100114
21847 | 180145 | 1100115
21848 | 180146 | 1100117
21849 | 180147 | 1100118
21850 | 180147 | 1100118
21852 | 180148 | 1100119
21854 | 180148 | 1100119
21855 | 180149 | 1100120
21856 | 180150 | 1100120
21859 | 180150 | 1100121
21860 | 180152 | 1100121
21860 | 180152 | 1100122
21861 | 180152 | 1100124
21864 | 180154 | 1100124
21864 | 180154 | 1100125
21865 | 180154 | 1100126
21870 | 180155 | 1100127
21870 | 180156 | 1100128
21871 | 180157 | 1100128
21871 | 180157 | 1100130
21872 | 180161 | 1100132
21875 | 180161 | 1100132
21876 | 180161 | 1100132
21876 | 180162 | 1100133
21877 | 180164 | 1100135
21879 | 180167 | 1100137
21889 | 180168 | 1100139
21892 | 180168 | 1100140
21893 | 180168 | 1100141
21893 | 180168 | 1100144
21894 | 180169 | 1100146
21897 | 180169 | 1100148
21897 | 180172 | 1100148
21897 | 180173 | 1100149
21902 | 180173 | 1100150
21903 | 180174 | 1100150
21903 | 180175 | 1100151
21908 | 180177 | 1100151
21910 | 180177 | 1100151
21911 | 180177 | 1100152
21914 | 180177 | 1100153
21915 | 180178 | 1100153
21921 | 180179 | 1100154
21921 | 180181 | 1100155
21921 | 180182 | 1100158
21923 | 180182 | 1100159
21924 | 180183 | 1100160
21926 | 180183 | 1100161
21926 | 180184 | 1100162
21928 | 180185 | 1100163
21928 | 180186 | 1100163
21929 | 180187 | 1100164
21930 | 180187 | 1100164
21930 | 180189 | 1100167
21932 | 180190 | 1100167
21936 | 180192 | 1100174
21939 | 180192 | 1100175
21939 | 180192 | 1100176
21940 | 180193 | 1100176
21940 | 180193 | 1100176
21940 | 180194 | 1100179
21943 | 180196 | 1100180
21946 | 180196 | 1100180
21946 | 180196 | 1100185
21948 | 180198 | 1100185
21952 | 180198 | 1100187
21953 | 180199 | 1100187
21953 | 180200 | 1100187
21954 | 180200 | 1100187
21955 | 180201 | 1100188
21955 | 180201 | 1100191
21955 | 180201 | 1100191
21956 | 180203 | 1100191
21956 | 180203 | 1100192
21962 | 180204 | 1100192
21963 | 180204 | 1100194
21964 | 180205 | 1100195
21965 | 180205 | 1100195
21965 | 180206 | 1100197
21967 | 180207 | 1100198
21968 | 180209 | 1100199
21971 | 180210 | 1100202
21973 | 180211 | 1100204
21974 | 180212 | 1100204
21977 | 180214 | 1100206
21978 | 180214 | 1100209
21978 | 180214 | 1100209
21979 | 180216 | 1100210
21980 | 180216 | 1100213
21981 | 180220 | 1100214
21982 | 180221 | 1100214
21982 | 180221 | 1100214
21982 | 180222 | 1100214
21983 | 180223 | 1100215
21985 | 180228 | 1100216
21988 | 180229 | 1100216
21990 | 180230 | 1100216
21992 | 180231 | 1100216
21992 | 180232 | 1100217
21993 | 180234 | 1100220
21993 | 180236 | 1100221
21993 | 180240 | 1100221
21997 | 180240 | 1100222
21997 | 180242 | 1100222
22000 | 180242 | 1100222
22001 | 180242 | 1100223
22001 | 180244 | 1100223
22001 | 180245 | 1100224
22004 | 180245 | 1100225
22004 | 180246 | 1100226
22005 | 180246 | 1100227
22005 | 180247 | 1100227
22005 | 180250 | 1100228
22006 | 180250 | 1100230
22006 | 180251 | 1100233
22007 | 180253 | 1100234
22008 | 180254 | 1100234
22008 | 180255 | 1100234
22013 | 180258 | 1100235
22017 | 180259 | 1100235
22018 | 180260 | 1100236
22019 | 180260 | 1100237
22020 | 180260 | 1100238
22022 | 180261 | 1100238
22022 | 180261 | 1100239
22022 | 180262 | 1100240
22025 | 180263 | 1100242
22027 | 180264 | 1100243
22028 | 180265 | 1100245
22029 | 180266 | 1100246
22042 | 180266 | 1100247
22043 | 180266 | 1100247
22043 | 180267 | 1100250
22044 | 180267 | 1100252
22046 | 180268 | 1100252
22048 | 180268 | 1100253
22048 | 180270 | 1100253
22048 | 180276 | 1100254
22049 | 180281 | 1100255
22050 | 180282 | 1100255
22053 | 180282 | 1100255
22055 | 180285 | 1100255
22055 | 180286 | 1100257
22055 | 180289 | 1100267
22061 | 180293 | 1100269
22062 | 180293 | 1100269
22064 | 180296 | 1100269
22065 | 180296 | 1100271
22068 | 180297 | 1100272
22072 | 180300 | 1100272
22074 | 180301 | 1100272
22075 | 180301 | 1100273
22076 | 180305 | 1100274
22077 | 180306 | 1100274
22077 | 180306 | 1100275
22077 | 180307 | 1100275
22077 | 180307 | 1100277
22078 | 180307 | 1100278
22079 | 180307 | 1100278
22080 | 180308 | 1100280
22081 | 180312 | 1100282
22084 | 180313 | 1100286
22086 | 180318 | 1100286
22092 | 180318 | 1100287
22092 | 180320 | 1100288
22092 | 180322 | 1100288
22096 | 180322 | 1100288
22096 | 180322 | 1100288
22097 | 180324 | 1100289
22098 | 180324 | 1100290
22100 | 180324 | 1100291
22104 | 180326 | 1100292
22106 | 180326 | 1100293
22107 | 180327 | 1100293
22110 | 180327 | 1100294
22113 | 180328 | 1100295
22120 | 180328 | 1100295
22121 | 180329 | 1100296
22122 | 180329 | 1100297
22125 | 180329 | 1100298
22127 | 180333 | 1100298
22135 | 180334 | 1100299
22139 | 180335 | 1100300
22142 | 180335 | 1100301
22144 | 180336 | 1100301
22144 | 180337 | 1100301
22145 | 180337 | 1100302
22145 | 180338 | 1100302
22146 | 180340 | 1100303
22150 | 180341 | 1100304
22153 | 180341 | 1100304
22154 | 180341 | 1100305
22155 | 180342 | 1100305
22156 | 180343 | 1100305
22157 | 180345 | 1100309
22159 | 180346 | 1100310
22159 | 180346 | 1100310
22160 | 180351 | 1100317
22168 | 180352 | 1100319
22168 | 180354 | 1100320
22170 | 180354 | 1100321
22171 | 180356 | 1100321
22173 | 180357 | 1100322
22174 | 180358 | 1100323
22177 | 180359 | 1100324
22177 | 180362 | 1100326
22180 | 180364 | 1100328
22180 | 180364 | 1100328
22184 | 180364 | 1100329
22187 | 180365 | 1100333
22187 | 180367 | 1100334
22191 | 180368 | 1100336
22192 | 180369 | 1100336
22200 | 180370 | 1100337
22202 | 180371 | 1100340
22208 | 180373 | 1100340
22208 | 180373 | 1100340
22209 | 180374 | 1100340
22214 | 180376 | 1100342
22214 | 180377 | 1100343
22216 | 180379 | 1100346
22216 | 180379 | 1100348
22221 | 180380 | 1100349
22222 | 180385 | 1100350
22227 | 180386 | 1100350
22229 | 180386 | 1100354
22230 | 180387 | 1100355
22236 | 180388 | 1100356
22238 | 180389 | 1100357
22240 | 180389 | 1100359
22245 | 180394 | 1100360
22246 | 180394 | 1100362
22248 | 180394 | 1100363
22257 | 180396 | 1100363
22265 | 180397 | 1100365
22272 | 180397 | 1100371
22276 | 180400 | 1100378
22281 | 180406 | 1100378
22283 | 180407 | 1100381
22286 | 180407 | 1100382
22286 | 180407 | 1100383
22286 | 180408 | 1100386
22288 | 180418 | 1100386
22296 | 180425 | 1100386
22299 | 180425 | 1100388
22303 | 180425 | 1100389
22304 | 180425 | 1100392
22306 | 180426 | 1100392
22309 | 180429 | 1100396
22312 | 180430 | 1100398
22313 | 180435 | 1100400
22316 | 180436 | 1100400
22321 | 180442 | 1100400
22329 | 180452 | 1100402
22342 | 180455 | 1100402
22343 | 180464 | 1100410
22349 | 180466 | 1100410
22354 | 180468 | 1100414
22373 | 180472 | 1100419
22374 | 180473 | 1100420
22376 | 180475 | 1100422
22401 | 180483 | 1100422
22401 | 180501 | 1100422
22410 | 180502 | 1100423
22414 | 180503 | 1100424
22419 | 180506 | 1100425
22434 | 180506 | 1100426
22446 | 180511 | 1100427
22451 | 180513 | 1100427
22453 | 180514 | 1100427
22457 | 180515 | 1100428
22503 | 180515 | 1100429
22507 | 180520 | 1100431
22529 | 180523 | 1100434
22565 | 180525 | 1100441
22571 | 180530 | 1100441
22602 | 180531 | 1100443
| 180533 | 1100444
| 180536 | 1100449
| 180539 | 1100454
| 180543 | 1100455
| 180558 | 1100455
| 180572 | 1100456
| 180590 | 1100457
| 180590 | 1100458
| 180597 | 1100459
| 180605 | 1100463
| 180608 | 1100465
| 180609 | 1100467
| 180611 | 1100468
| 180615 | 1100470
| 180619 | 1100471
| 180622 | 1100471
| 180623 | 1100472
| 180627 | 1100473
| 180651 | 1100484
| 180656 | 1100484
| 180659 | 1100485
| 180693 | 1100486
| 180710 | 1100488
| 180722 | 1100490
| 180728 | 1100492
| 180797 | 1100492
| 180878 | 1100495
| 181028 | 1100496
1100500
1100503
1100505
1100508
1100508
1100509
1100515
1100520
1100526
1100536
1100544
1100549
1100550
1100550
1100552
1100555
1100556
1100556
1100557
1100561
1100570
1100576
1100578
1100591
1100591
1100592
1100596
1100609
1100610
1100630
1100633
1100653
1100656
1100657
1100658
1100671
1100689
1100690
1100710
1100748
1100753
1100771
1100803